依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2021年第4批）

| 序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定 结果 | 检定有 效期至 | 检定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞中医医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | WK0632-156 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-12-29 | 2020-12-30 |
| 2 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | TPX356342 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 3 | 绍兴市上虞中医医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | SONTU11092901 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-12-29 | 2020-12-30 |
| 4 | 嵊州市黄泽镇中心卫生院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | N16C210037E | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-14 | 2021-04-15 |
| 5 | 诸暨市人民医院江东分院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | MIN01A0101000219 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-16 | 2021-03-17 |
| 6 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | MIN01A0101000219 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-14 | 2021-03-15 |
| 7 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | B90S13019 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 8 | 诸暨市人民医院江东分院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | B90S13014 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-16 | 2021-03-17 |
| 9 | 嵊州市浦口街道社区卫生服务中心 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | 9600A17110 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-13 | 2021-04-14 |
| 10 | 嵊州市黄泽卫生院 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | 9600A17109 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-14 | 2021-04-15 |
| 11 | 诸暨市人民医院江东分院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 902040 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-16 | 2021-03-17 |
| 12 | 诸暨市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 902039 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 13 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 728311 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 14 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 671 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-09 | 2021-03-10 |
| 15 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 613 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-09 | 2021-03-10 |
| 16 | 绍兴市上虞中医医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 505023 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-12-29 | 2020-12-30 |
| 17 | 绍兴市上虞中医医院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 50098 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-12-29 | 2020-12-30 |
| 18 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 345151 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 19 | 诸暨市人民医院 | 医用数字摄影（CR、DR)系统X射线辐射源 | 20343 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 20 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 176135HMZ | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 21 | 诸暨市人民医院江东分院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 160114 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-16 | 2021-03-17 |
| 22 | 新昌县镜岭镇卫生院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 131513-3 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-02-03 | 2021-02-04 |
| 23 | 诸暨市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 12000115 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 24 | 诸暨市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 1000288 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-10 | 2021-03-11 |
| 25 | 诸暨市人民医院江东分院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 10000501 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-16 | 2021-03-17 |
| 26 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 1171 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 27 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0992 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 28 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0991 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 29 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0984 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 30 | 绍兴市联发旅游出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0981 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 31 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0974 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-31 | 2021-04-01 |
| 32 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0973 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 33 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0960 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-03-31 | 2021-04-01 |
| 34 | 绍兴市联合汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0956 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 35 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0951 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 36 | 绍兴县阳光出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0899 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 37 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0831 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 38 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0711 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 39 | 绍兴市联发旅游出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0680 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 40 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0665 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 41 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0653 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |
| 42 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0357 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2022-04-04 | 2021-04-05 |