依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2020年第7批）

| 序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定 结果 | 检定有 效期至 | 检定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024209油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 2 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024209油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 3 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024208油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 4 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024208油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 5 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024194油枪编号32# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 6 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024194油枪编号31# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 7 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024194油枪编号30# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 8 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024194油枪编号29# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 9 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024193油枪编号28# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 10 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024193油枪编号27# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 11 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024193油枪编号26# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 12 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024193油枪编号25# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 13 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024192油枪编号24# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 14 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024192油枪编号23# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 15 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024192油枪编号22# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 16 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024192油枪编号21# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 17 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024191油枪编号19# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 18 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024191油枪编号18# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 19 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024191油枪编号17# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 20 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024190油枪编号16# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 21 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024190油枪编号15# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 22 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024190油枪编号14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 23 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024190油枪编号13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 24 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024189油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 25 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024189油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 26 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024189油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 27 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024189油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 28 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024188油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 29 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024188油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 30 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024188油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 31 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WSP0024188油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-04 | 2020-08-05 |
| 32 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019995油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-13 | 2020-08-14 |
| 33 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019995油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-13 | 2020-08-14 |
| 34 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019995油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-13 | 2020-08-14 |
| 35 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019995油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-13 | 2020-08-14 |
| 36 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019994油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-12 | 2020-08-13 |
| 37 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019994油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-12 | 2020-08-13 |
| 38 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019993油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-13 | 2020-08-14 |
| 39 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019993油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-13 | 2020-08-14 |
| 40 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019992油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-12 | 2020-08-13 |
| 41 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019992油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-12 | 2020-08-13 |
| 42 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019992油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-12 | 2020-08-13 |
| 43 | 绍兴市城北加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0019992油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-12 | 2020-08-13 |
| 44 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016346油枪编号14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 45 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016346油枪编号13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 46 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016346油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 47 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016346油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 48 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016345油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 49 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016345油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 50 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016345油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 51 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016345油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 52 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016344油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 53 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016344油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 54 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016344油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 55 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016344油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-18 | 2020-08-19 |
| 56 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016343油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 57 | 绍兴市马山加油站有限公司 | 燃油加油机 | WSP0016343油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-17 | 2020-08-18 |
| 58 | 绍兴市越城区越都加油站 | 燃油加油机 | WPS0024191油枪编号20# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-05 | 2020-08-06 |
| 59 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D121118135油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 60 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D121118125油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 61 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D121118115油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 62 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D121118105油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 63 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1573/1576)油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 64 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1573/1576)油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 65 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1573/1576)油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 66 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1573/1576)油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 67 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1569/1572)油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 68 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1569/1572)油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 69 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1569/1572)油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 70 | 绍兴东湖联营加油站有限公司 | 燃油加油机 | D1211(1569/1572)油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-11 | 2020-08-12 |
| 71 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 72 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 73 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 74 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 75 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号 4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 76 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号 3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 77 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号 2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 78 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2408/2411)4油枪编号 1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 79 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 80 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 81 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 82 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 83 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号 9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 84 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号 12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 85 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号 11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 86 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2404/2407)4油枪编号 10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 87 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 88 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 89 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 90 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 91 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号 8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 92 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号 7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 93 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号 6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 94 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2400/2403)4油枪编号 5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-29 | 2020-07-30 |
| 95 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号16# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 96 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号15# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 97 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 98 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 99 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号 16# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 100 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号 15# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 101 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号 14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 102 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴绍大加油站 | 燃油加油机 | D1009(2396/2399)4油枪编号 13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-28 | 2020-07-29 |
| 103 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252937油枪编号20# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 104 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252937油枪编号19# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 105 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252937油枪编号18# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 106 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252937油枪编号17# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 107 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252936油枪编号16# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 108 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252936油枪编号15# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 109 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252936油枪编号14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 110 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252936油枪编号13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 111 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252935油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 112 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252935油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 113 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252935油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 114 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252935油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 115 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252935油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 116 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252935油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 117 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252934油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 118 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252934油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 119 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252934油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 120 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252934油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 121 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252934油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 122 | 中国石化销售有限公司浙江绍兴客运加油站 | 燃油加油机 | 185252934油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-10 | 2020-08-11 |
| 123 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 124 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 125 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 126 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 127 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912 油枪编号 8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 128 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912 油枪编号 7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 129 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912 油枪编号 6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 130 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252912 油枪编号 5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 131 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911油枪编号16# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 132 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911油枪编号15# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 133 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911油枪编号14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 134 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911油枪编号13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 135 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911 油枪编号 16# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 136 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911 油枪编号 15# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 137 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911 油枪编号 14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 138 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252911 油枪编号 13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 139 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 140 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 141 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 142 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 143 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910 油枪编号 4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 144 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910 油枪编号 3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 145 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910 油枪编号 2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 146 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252910 油枪编号 1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 147 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 148 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 149 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 150 | 中石化碧辟(浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 151 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909 油枪编号 9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 152 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909 油枪编号 12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 153 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909 油枪编号 11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-02-06 | 2020-08-07 |
| 154 | 中石化碧辟（浙江）石油有限公司绍兴第二加油站 | 燃油加油机 | 185252909 油枪编号 10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2021-01-07 | 2020-07-08 |
| 155 | 绍兴县东方汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0462 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-08-09 | 2020-08-10 |
| 156 | 绍兴县钱兴汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0385 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-08-04 | 2020-08-05 |
| 157 | 绍兴市汽运出租车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0219 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2021-08-09 | 2020-08-10 |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |