依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2019年第4批）

| 序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有 效期至 | 检定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁泽（诸暨）医院有限公司 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | MIN01A0101000160 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-07 | 2019-03-08 |
| 2 | 绍兴市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | KC19159303 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 3 | 绍兴市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | K1B0732161 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 4 | 绍兴市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | CSCZ000240 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 5 | 绍兴市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 989890 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 6 | 绍兴市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 802532 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 7 | 绍兴市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 702366 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 8 | 绍兴市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 702365 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 9 | 绍兴第二医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 655 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-12-24 | 2018-12-25 |
| 10 | 绍兴市人民医院 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 64C01002 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 11 | 绍兴市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 40282 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 12 | 绍兴市人民医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 3Z0FF7C2C006 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 13 | 绍兴第二医院 | 医用诊断X射线辐射源 | 11489 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-12-24 | 2018-12-25 |
| 14 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | WK02Q5 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 15 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | W5H17Z3760 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 16 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | US91170083 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 17 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | US80874294 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 18 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | SE16698218 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 19 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | QE-56003549 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 20 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | QE-4C003123 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 21 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | O2XKG6 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 22 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | N5D1612671 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 23 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | LE12507116 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 24 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | KE16959001 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 25 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | G300168015 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 26 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | CES-8A000037 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 27 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | CE5-83000001 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 28 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | BOMCXZ | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 29 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | BC01 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 30 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | B04416 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 31 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | B00D9Q | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 32 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 7Y-72000034 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 33 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 68640 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 34 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 506127SU2 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 35 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 504365SU2 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 36 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 404313 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 37 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 3743 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 38 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 219702SU8 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 39 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 219357SU1 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 40 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 205742 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 41 | 绍兴市人民医院 | 医用超声诊断仪超声源 | 039L43 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-02-04 | 2019-02-05 |
| 42 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0854 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-03 | 2019-03-04 |
| 43 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0850 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-06 | 2019-03-07 |
| 44 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0846 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-08 | 2019-03-09 |
| 45 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0845 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-09 | 2019-03-10 |
| 46 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0834 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-01 | 2019-03-02 |
| 47 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0829 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-05 | 2019-03-06 |
| 48 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0827 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-05 | 2019-03-06 |
| 49 | 绍兴县捷达轿车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0823 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-03-05 | 2019-03-06 |
| 50 | 绍兴市联合汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0995 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-09 | 2019-04-10 |
| 51 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0987 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-10 | 2019-04-11 |
| 52 | 绍兴市大地出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0980 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-23 | 2019-04-24 |
| 53 | 绍兴市联合汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0975 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-08 | 2019-04-09 |
| 54 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0973 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-14 | 2019-04-15 |
| 55 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0969 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-02 | 2019-04-03 |
| 56 | 绍兴市联合汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0968 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-11 | 2019-04-12 |
| 57 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0964 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-11 | 2019-04-12 |
| 58 | 绍兴市联合汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0956 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-06 | 2019-04-07 |
| 59 | 绍兴市联合汽车出租有限公司 | 出租汽车计价器 | 0950 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-08 | 2019-04-09 |
| 60 | 绍兴市联发旅游出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0925 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-05 | 2019-04-06 |
| 61 | 绍兴市利民出租汽车有限责任公司 | 出租汽车计价器 | 0867 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-04 | 2019-04-05 |
| 62 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0851 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-17 | 2019-04-18 |
| 63 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0830 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-16 | 2019-04-17 |
| 64 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0671 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-22 | 2019-04-23 |
| 65 | 绍兴市国脉出租汽车有限公司 | 出租汽车计价器 | 0653 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2020-04-16 | 2019-04-17 |
| 66 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210460 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 67 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210454 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 68 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210453 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 69 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210452 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 70 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210442 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 71 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210440 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 72 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210421 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 73 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210417 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 74 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210415 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 75 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210413 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 76 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210283 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 77 | 新昌县公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A210240 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 78 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精探测器 | A208395 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 79 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精探测器 | A208376 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 80 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精探测器 | A208345 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 81 | 绍兴市上虞区公安局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A208344 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 82 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精探测器 | A208340 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 83 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精探测器 | A203899 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 84 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 呼出气体酒精含量探测器 | A203863 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 85 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | 807363 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 86 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | 805896 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 87 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | 805772 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 88 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | 805684 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 89 | 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队 | 呼出气体酒精含量探测器 | 805568 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 合格 | 2019-09-12 | 2019-03-13 |
| 90 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F150469065油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 91 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F110354294油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 92 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F110354284油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 93 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F090963754油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 94 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F090963744油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 95 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F090963734油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 96 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F090963724油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 97 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F090963714油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 98 | 绍兴市信兴贸易联合有限公司中信加油站 | 燃油加油机 | F090963704油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-17 | 2019-03-18 |
| 99 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1242/1243）5油枪编号14# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 100 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1242/1243）5油枪编号13# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 101 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1238/1241）4油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-14 | 2019-03-15 |
| 102 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1238/1241）4油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-14 | 2019-03-15 |
| 103 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1238/1241）4油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-14 | 2019-03-15 |
| 104 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1238/1241）4油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-14 | 2019-03-15 |
| 105 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1234/1237）4油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 106 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1234/1237）4油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 107 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1234/1237）4油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 108 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1234/1237）4油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 109 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1230/1233）4油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-14 | 2019-03-15 |
| 110 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1230/1233）4油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 111 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1230/1233）4油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 112 | 绍兴市虞北油品有限责任公司 | 燃油加油机 | D1608（1230/1233）4油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-13 | 2019-03-14 |
| 113 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450078油枪编号4# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 114 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450078油枪编号3# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 115 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450078油枪编号2# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 116 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450078油枪编号1# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 117 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450077油枪编号8# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 118 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450077油枪编号7# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 119 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450077油枪编号6# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 120 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110450077油枪编号5# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 121 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110340007油枪编号12# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 122 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110340007油枪编号11# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 123 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110340006油枪编号9# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |
| 124 | 绍兴市皋埠浙石加油站有限公司 | 燃油加油机 | 110340006油枪编号10# | 绍兴市能源检测院 | 合格 | 2019-09-18 | 2019-03-19 |